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Onderwerp: Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan windturbines Haringvlietdam 
	
	

	
	


 
Geachte dames en heren,  
 
Hierbij dien ik  een zienswijze in met betrekking tot het ontwerp bestemmingsplan windturbines Haringvlietdam. 
Mijn zienswijze betreft met name geluid en geluidsoverlast.
 
In het bestemmingsplan wordt gesproken over de Lden en de Lnight norm
· De Lden is een jaargemiddelde gewogen norm. Daarom kan pas na een jaar vastgesteld worden of deze norm overschreden is. Dan is het kwaad al lang en breed geschied en kan en er niet meer ingegrepen worden. Daarbij beschermt deze norm de gezondheid niet adequaat vanwege de middeling die wordt toegepast.
· Denk aan een woonerf met een maximum snelheid van 30 km/u. Als dit een gemiddelde norm is, dan mag er overdag tijdens de spitsen van 2 uur 120 km/u gereden worden, als er ’s nachts gedurende 6 uur geen verkeer is en de overige 16 uur wel 30km/u gereden wordt: dan is de gemiddelde snelheid toch 30 km/u. Hieruit blijkt dat een norm gebaseerd op een gemiddelde zoals Lden een onzinnige norm is.
· Ik stel voor om een absoluut maximum vast te stellen voor het geluid van windmolens en wel op 35 dB gebaseerd op onderstaande visie van Jan de Laat.
· Citaat uit een uitzending van Zembla: Wat is er bekend over de gezondheidsschade die overlast door windmolenlawaai kan veroorzaken? Een gezaghebbende wetenschapper in Nederland op dit gebied is Jan de Laat, verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Eerder dit jaar trad hij op als expert in de Tweede Kamer, daar zei De Laat er het volgende over:
“De gezondheidsklachten betreffen vooral slaapstoornissen, maar ook duizeligheid, misselijkheid en hoofdpijn. “Vervolgens komen ook andere zaken aan de orde, zoals concentratieverlies, ten gevolge van die slaapstoornissen, maar ook hoge bloeddruk, hartslag, problemen, bronchitis, rusteloosheid, angst en soms ook depressie.” De Laat pleit voor een geluidslimiet van windmolens van maximaal 35 decibel. Dat is fors lager dan de huidige norm van 47 decibel.


· “er kon geen Lnight berekend worden maar die bedraagt 37dB of 36dB” (Bijlage 5 - Motivering op te nemen lokale milieunormen in  bestemmingsplan);  
Voorstel: Neem Lnight  als norm op (36dB), dan wel de hiervoor gestelde norm zoals geadviseerd door Jan de Laat van 35 dB.  Bureau Pondera stelt weliswaar dat “automatisch” aan die norm wordt voldaan, maar dit letterlijk verwoorden in het Bestemmingsplan geeft meer zekerheid over de naleving van de norm. 
 
 
 


Laag frequent geluid.  
Voortschrijdend inzicht geeft aan dat laagfrequent geluid afkomstig van windturbines vele kilometers ver waar te nemen is, dan wel de gezondheid nadelig beïnvloedt. Hiervan zijn intussen ervaringen met omwonenden van windturbines op diverse locaties in Nederland. Gezien het voortschrijdend inzicht lijkt het voor de gezondheid van omwonenden het beste te wachten op de landelijke normen. 

Er wordt over gehinderden gesproken
De 1,2% genoemde ernstig gehinderden is gebaseerd op een landelijk gemiddelde: bij lokale normen dient rekening gehouden te worden met de lokale situatie. De Klankbordgroep heeft meerdere malen aangegeven dat in het plangebied juist mensen zijn gaan wonen vanwege de rust en stilte, omdat zij extra gevoelig zijn voor geluid. Wij verwachten derhalve dat dit percentage hier aanmerkelijk hoger ligt.  Deze opmerkingen van de Klanbordgroep zijn genegeerd. Ook door Bosch en van Rijn die een second opinion onderzoek heeft uitgevoerd: zij hebben klakkeloos overgenomen wat Pondera heeft beweert. Ik twijfel aan de onafhankelijkheid van Bosch en van Rijn.
 

Uiteraard ben ik bereid mijn zienswijze nader toe te lichten en ook behoud ik mij het recht voor om in een later stadium met verduidelijkingen dan wel extra informatie op de genoemde onderwerpen te komen en mijn zienswijze daarop aan te passen.


 
Hoogachtend, 

 
 
 
Handtekening en/of naam


